|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы)" |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| МП | Пп | ОМ |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  |  |  |  |  | Внедрение энергоменеджмента |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 1 |  |  | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Оценка энергоэффективности по отраслям экономики УР |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 2 |  |  | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Оценка энергоэффективности бюджетной сферы УР |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 3 |  |  | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Повышение качества работы предприятий и организаций в области энергосбережния и повышение энергоэффективности |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 4 |  |  | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Функциональное расширение регионального сегмента ГИС. Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 5 |  |  | Разработка и ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Глазовский район" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Исполнение требований Федерального Закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 6 |  |  | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Глазовский район" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 7 |  |  | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения и их паспортизация | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 08 |  | 01 |  |  | 8 |  |  | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии потребителям и их паспортизация | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Сокращение доли бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения |  |
| 08 |  | 02 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  | 02 |  |  | 1 |  |  | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Глазовский район" | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 08 |  | 02 |  |  | 2 |  |  | Модернизация системы освещения (замена ламп накаливания на энергоэффетивные, замена электромагнитных пускорегулирующих устройств люминесцентных ламп на электронные) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления электроэнергии в сопоставимых условиях на 1 586 тыс.кВтч в год (60,8%). Сокращение бюджетных расходов на оплату электроэнергии на 544 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8 |
| 08 |  | 02 |  |  | 3 |  |  | Автоматизация системы теплопотребления здания | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 109 т.у.т в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату топлива на 1 169 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9 |
| 08 |  | 02 |  |  | 4 |  |  | Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 33 т.у.т в год. Сокращение бюджетных расходов на оплату топлива на 353 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9 |
| 08 |  | 02 |  |  | 5 |  |  | Гидравлическая наладка внутренней системы отопления (установка термостатических клапанов на радиаторы отопления для автоматической регулировки температуры воздуха) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления тепловой энергии в сопоставимых условиях на 102 Гкал в год (0,6%). Сокращение бюджетных расходов на оплату топлива на 214 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.7, 08.8, 08.9 |
| 08 |  | 02 |  |  | 6 |  |  | Замена оконных блоков на оконные блоки с стеклопакетами с низкоэмиссионным покрытием | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 179 т.у.т в год (6,1%). Сокращение бюджетных расходов на оплату топлива на 2 137 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 108.7, 08.8, 08.9 |
| 08 |  | 02 |  |  | 7 |  |  | Установка или замена приборов учета энергоресурсов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Приложение 1 08.1-08.5, 08.7 |
| 08 |  | 02 |  |  | 8 |  |  | Установка газобалонного оборудования на автомобиль. Использования в качестве топлива сжиженного газа | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления автомобильного топлива в сопоставимых условиях на 1 тонну. Сокращение бюджетных расходов на оплату автомобильного топлива на 136 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.35 |
| 08 |  | 02 |  |  | 9 |  |  | Приобретение бытовой техники с высоким классом энергоэффективности, замена старого холодильного оборудования на новое с классом энергоэффективности не ниже А | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 631 м3 в год (2,4%) и электрической энергии на 26 тыс.кВтч в год (1,0%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды и электрической энергии на 124 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.10 |
| 08 |  | 02 |  |  | 10 |  |  | Установка термостатических смесителей воды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район", Управление образования, Управление культуры и молодежной политики, администрации сельских поселений | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Снижение объемов потребления воды в сопоставимых условиях на 30 м3 в год (0,1%) и электрической энергии на 1 тыс.кВтч в год (0,04%). Сокращение бюджетных расходов на оплату воды и электрической энергии на 4,1 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.10 |
| 08 |  | 03 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Глазовский район" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  | 03 |  |  | 1 |  |  | Техническое перевооружение котельной школы и детского сада с переводом на газ в д. Кочишево Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 35 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 367 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 2 |  |  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения ФАП и клуба с переводом на газ в д. Пусошур Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 89 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 1 069 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 108.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 3 |  |  | Техническое перевооружение системы теплоснабжения ФАП, клуба, библиотеки (объекты соц.сферы) с переводом на газ в д.Отогурт Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 31 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 177 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 4 |  |  | Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д.Курегово Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2020 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 23 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 401 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 5 |  |  | Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д.Трубашур Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2020 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 156 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 1390 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 6 |  |  | Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д.Парзи Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2020 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 39 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 727 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 7 |  |  | Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д.Удм.Ключи Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2016 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 48 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 448 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 03 |  |  | 8 |  |  | Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д.Гулеково Глазовского района УР | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2017 год | Повышение надежности и качества теплоснабжения. Снижение объемов потребления топлива в сопоставимых условиях на 35 т.у.т. в год. Экономический эффект оценивается в 236 тыс.руб. в год (в ценах 2012 года) | Приложение 1 08.24, 08.25, 08.26 |
| 08 |  | 04 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Глазовский район" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  | 04 |  |  | 1 |  |  | Внедрение приборного учета объемов подаваемой воды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2017 годы | Определение фактического объема подаваемой воды, анализ работы сетей, выявление утечек и сверхнормативных расходов, стимулирование потребителей к сокращению объемов потребляемой воды |  |
| 08 |  | 04 |  |  | 2 |  |  | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2017 годы | Сокращение потребления электрической энергии на подъем и подачу воды потребителям | Приложение 1 08.28 |
| 08 |  | 04 |  |  | 3 |  |  | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 год | Сокращение потребления электрической энергии на транспортировку воды и стоков | Приложение 1 08.28, 08.29 |
| 08 |  | 04 |  |  | 4 |  |  | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2020 годы | Сокращение утечек из водопроводной сети, снижение потребления электроэнергии за счет исключения избыточного напора | Приложение 1 08.27, 08.28 |
| 08 |  | 04 |  |  | 5 |  |  | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2020 годы | Сокращение утечек воды в водопроводных сетях | Приложение 1 08.27 |
| 08 |  | 04 |  |  | 6 |  |  | Повышение эффективности работы насосных агрегатов в системе водоотведения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2020 годы | Сокращение потребления электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод | Приложение 1 08.29 |
| 08 |  | 05 |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Глазовский район" |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  | 05 |  |  | 1 |  |  | Реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2020 годы | Снижение потребления электроэнергии на уличное освещение | Приложение 1 08.30 |
| 08 |  | 05 |  |  | 2 |  |  | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015-2020 годы | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям |  |
| 08 |  | 05 |  |  | 3 |  |  | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2016 - 2020 годы | Сокращение потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям. Увеличение эффективности использования первичного топлива |  |
| 08 |  | 06 |  |  |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Глазовский район" (мероприятие реализовывается в соответствии с подпрограммой "Содержание и развитие жилищного хозяйства МО "Глазовский район" (2015-2020 годы)" муниципальной программы "Содержание и развитие муниципального хозяйства МО "Глазовский район" (2015-2020 годы)") | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно | Повышение эффективности потребления энергоресурсов в многоквартирных домах на основе использования при проведении капитальных ремонтов современных энергоэффективных материалов и технологий, а также формирования бережливой модели поведения населения. |  |
| 08 |  | 07 |  |  |  |  |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  |  | 08 |  |  |  |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы |  | 2015 - 2020 годы, ежегодно |  |  |
| 08 |  |  | 08 |  | 1 |  |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2016-2020 годы | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива в 2 и более раз в расчете на 1 единицу транспортного средства | Приложение 1 08.31 |
| 08 |  |  | 08 |  | 2 |  |  | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации МО "Глазовский район" | 2017-2020 годы | Снижение затрат муниципальных и бюджетных учреждений на приобретение моторного топлива, в результате его замещения на использование электрического питания | Приложение 1 08.32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) | Всего | 211 | 04 |  | 12 |  | 0800000 |  | 244 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации МО "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО "Глазовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Всего | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  | Управление образования Администрации МО "Глазовский район" | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  |  |  |  | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО "Глазовский район" | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 |  | 02 | 2 | Модернизация системы освещения (замена ламп накаливания на энергоэффетивные, замена электромагнитных пускорегулирующих устройств люминисцентных ламп на электронные) | Управление образования Администрации МО "Глазовский район" | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 5 | Гидравлическая наладка внутренней системы отопления (установка термостатических клапанов на радиаторы отопления для автоматической регулировки температуры воздуха) | Управление образования Администрации МО "Глазовский район" | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 6 | Замена оконных блоков на оконные блоки с стеклопакетами с низкоэмиссионным покрытием | Управление образования Администрации МО "Глазовский район" | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 08 |  | 02 | 7 | Установка или замена приборов учета энергоресурсов | Управление культуры и молодежной политики Администрации МО "Глазовский район" | 211 | 04 |  | 12 |  | 0806260 |  | 244 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы)" |  |  |  |  |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программ-мной класс-сификации |  | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Глазовский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) | всего | 126 123,3 | 29 322,3 | 18955,3 | 19 693,3 | 18 661,9 | 19 384,0 | 20 106,5 |
|  |  |  | бюджет Глазовского района | 420,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 28 971,6 | 4 439,7 | 4 439,7 | 4 661,7 | 4 894,7 | 5 139,5 | 5 396,4 |
|  |  |  | Бюджеты поселений, входящих в состав МО «Глазовский район» | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 96 731,7 | 24 812,6 | 14 445,6 | 14 961,7 | 13 697,2 | 14 174,5 | 14 640,1 |