Приложение №2

к Концессионному соглашению

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения о составе и описании объектов имущества в составе иного имущества, в том числе технико-экономических показателях

1. Недвижимое имущество

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Адрес объекта | Характеристика |
| 1 | Контора | Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Пастухова, д.1 | Кадастровый номер 18:28:000095:236, площадь 755,2 кв.м., кирпичное, 2-х этажное |
| 2 | Каптированный родник № 31 | УР, Глазовский район, д. Умск | кадастровый номер 18605:000000:1353, 14 м3/сутки |
| 3 | Скважина №733 | УР, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Тани Барамзиной | кадастровый номер 18:05:000000:1351, глубина 46 м., 96 м3/сутки |
| 4 | Скважина №86 | УР, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Тополиная | 20 м3/сутки |
| 5 | Скважина № 318 | УР, Глазовский район, д. Малый Лудошур | кадастровый номер 18:05:000000:1349, глубина 130 м., 48 м3/сутки |
| 6 | Родник №13 | УР, Глазовский район, д. Большой Лудошур | кадастровый номер 18:05:077001:293, глубина 2 м., 18 м3/сутки |
| 7 | Скважина №21, | УР, Глазовский район, д. Лекшур | кадастровый номер 18:05:079001:171, глубина 42 м., 20 м3/сутки |

1. Движимое имущество

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Местоположение объекта | Балансовая стоимость, руб. на 31.03.2017 | Остаточная стоимость, руб. на 31.03.2017 |
| 1 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80М | УР, Глазовский район, д. Верхняя Слудка (система водоснабжения) | 16540,00 | 2894,83 |
| 2 | Насос ЭЦВ 5-5-125 | УР, Глазовский район, с.Люм (система водоснабжения) | 29562,00 | 0,00 |
| 3 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80М | УР, Глазовский район, с.Дзякино (сети водопровода) | 16540,00 | 2894,83 |
| 4 | Насос 8-25-100М | УР, Глазовский район, Чановские Ключи – с.Понино – д. Митино (система водоснабжения) | 24400,00 | 5896,97 |
| 5 | Насос канализационный | УР, Глазовский район, с.Понино (очистные сооружения) | 65000,00 | 5633,48 |
| 6 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | УР, Глазовский район, д. Золотарево (сети водопровода) | 18500,00 | 0,00 |
| 7 | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | УР, Глазовский район, д. Пусошур (система водоснабжения) | 22852,00 | 0,00 |
| 8 | Насос ЭЦВ 6-6,3-85 | УР, Глазовский район, д. Кочишево (система водоснабжения) | 20050,00 | 0,00 |
| 9 | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 | УР, Глазовский район, д. Татарские Парзи (система водоснабжения) | 27785,00 | 0,00 |
| 10 | Насос ЭЦВ 4-2,5-100 | УР, Глазовский район, д. Чажайский лесоучасток (система водоснабжения) | 25300,00 | 0,00 |
| 11 | Насос ЭЦВ 5-4-125 | УР, Глазовский район, д. Чажайский лесоучасток (система водоснабжения) | 35167,00 | 0,00 |
| 12 | Насос ЭЦВ 6-6,5-85 Херсон | УР, Глазовский район, д. Педоново (система водоснабжения) | 26725,00 | 0,00 |
| 13 | Насос ЭЦВ 5-6,3-80 | УР, Глазовский район, д. Пудвай (система водоснабжения) | 31698,00 | 0,00 |
| 14 | Насос ЭЦВ 4-2,5-80 | УР, Глазовский район, д. Парзинское СПТУ № 7 (система водоснабжения) | 20000,00 | 0,00 |
| 15 | Насос скважинный водомет 55/75 Проф | УР, Глазовский район, д. Верхний Сепыч (система водоснабжения) | 13541,00 | 0,00 |
| 16 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 Херсон | УР, Глазовский район, д. Отогурт (система водоснабжения) | 33848,00 | 0,00 |
| 17 | Насос ЭЦВ 5-4-125 | УР, Глазовский район, д. Отогурт (система водоснабжения) | 22514,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНЦЕДЕНТ:**  **МО «Глазовский район»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО**  **МП**  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | **КОНЦЕССИОНЕР:**  **ООО «Аквафонд»**  **Директор ООО «Аквафонд»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Кощеев**  **МП**  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | **СУБЪЕКТ РФ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО**  **МП**  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |